- Γιατί είναι πολύ σημαντικό το θέμα της συντήρησης των Αυτόματων Μετεωρολογικών Σταθμών (ΑΜΣ); Ποιες κατηγορίες συντήρησης υπάρχουν για αυτούς τους σταθμούς;

- Πώς θα εξασφαλιστεί η πληρότητα και η ομοιογένεια των κλιματικών στοιχείων ενός στελεχωμένου Μετεωρολογικού Σταθμού ο οποίος θα αντικατασταθεί από έναν ΑΜΣ;

- α. Ποια είδη ρυθμίσεων γίνονται στους αισθητήρες των ΑΜΣ;

β. Γιατί πρέπει να βαθμονομούνται οι αισθητήρες των ΑΜΣ ανά τακτά χρονικά διαστήματα;

- α. Πότε στέλνει δεδομένα ένας ΑΜΣ προς το Κεντρικό Σύστημα Επεξεργασίας;

β. Αναφέρατε ποιοι από τους παρακάτω Μετεωρολογικούς Σταθμούς πρέπει απαραίτητα να στέλνουν δεδομένα σε πραγματικό χρόνο και ποιοι όχι :

i) Συνοπτικός.

ii) Κλιματολογικός.

iii) Αεροναυτικός.

iv) ΑΜΣ που χρησιμοποιείται σε ερευνητικές εφαρμογές.

- Αναφέρατε τα βασικά κριτήρια τα οποία θα πρέπει να ληφθούν υπόψη για την επιλογή της θέσης που θα τοποθετηθεί ένας ΑΜΣ.